桃園市排水計畫書圖格式說明

格式規定如下：
報告書圖封面底圖採用黃色 (如圖)。

本統一格式包括封面、書背、用印頁、目錄、附圖、附錄、圖目錄、表目錄及內容格式。

申請單位
桃園市○○○○○○○○市地重劃 排水計畫 (核定版) OOO年OO月
12號字 置中 黑體字 標楷體
英文 數字Times New Roman

封面書背格式範例

桃園市○○○○○○○○市地重劃

桃園市政府Logo
高度、寬度皆為1.3cm
28號字 置中 黑體字 標楷體

排水計畫
(核定版)

28號字 置中 黑體字 標楷體

24號字 置底置中 黑體字 中文標楷體
英文 數字Times New Roman

核定文號：OOOOOOOOO
義務人： OOOOOOOOOO
申請單位：OOOOOOOOOO
承辦技師：OOO
技師執業機構：OOOOO顧問公司
電話：OOOOOOOO
OOO 年 OO月OO日
排水計畫名稱：

義務人：
代表人：
14號字
向左對齊
中文標楷體
英文 數字 Times New Roman

地址：
電話：
傳真：
營利事業統一編號：

承辦技師：
技師執業機構：
地址：
電話：
傳真：
營利事業統一編號：
技師執業執照證書字號：
當地技師公會會員證字號：
技師執業圖記及簽名：

OOO 年 OO月OO日

桃園市○○○○○○○○○○○○市地重劃
16號字 置中
黑粗體字
中文標楷體
排水計畫目錄
主目錄格式範例
頁次
摘要	I
第一章、目的	1-1
14號字
向左對齊 黑粗體字
中文標楷體
英文 數字 Times New Roman

1-1 計畫緣起	1-1
1-2 依據法令、規定	1-1
第二章、計畫範圍	2-1
第三章、內容概要	3-1
3-1 土地開發利用內容	3-1
3-2 計畫期程	3-2
第四章、基本資料	4-1
4-1 地文條件	4-1
4-2 環境水系	4-2
4-3 設計標準	4-3
第五章、雨水下水道相關設施	4-1
第六章、申請計畫設施項目、數量及總工程造價	4-1

頁首、頁尾
包含申請單位及報告書名稱

附圖
16號字 置中
黑粗體字 中文標楷體
（依據不同類型撰寫格式內容需檢附相關附圖，承辦技師撰寫及製圖時請使用統一圖名繪製，要求格式如後附件）
附錄
16號字 置中
黑粗體字 中文標楷體
附錄一、歷次審查意見及辦理情形說明
附錄二、其他相關會議紀錄
附錄三、降雨強度公式分析
附錄四、曼寧公式水力計算表(排水現況模擬系統)
附錄五、SWMM演算成果(排水現況模擬系統)
附錄六、曼寧公式水力計算表(排水改善計畫系統)
附錄七、SWMM演算成果(排水改善計畫系統)
附錄八、檢討規劃系統略圖及詳圖
附錄九、其他服務契約規定事項
附錄十、現況雨水下水道測量調查圖
附錄十一、現況雨水下水道系統縱走調查圖
附錄十二、單價分析
附錄十三、參考資料
附錄十四、計畫區範圍頭重溪水理分析
附錄十五、桃園市楊梅區(埔心地區)雨水下水道系統市街流分析

表 目 錄
16號字 置中 黑粗體字
中文標楷體
表目錄格式範例
頁次
表2-1-1 計畫區氣象統計綜整表	2-10
表2-1-2 計畫區降雨統計表	2-10
表2-1-3 計畫區排水系統銜接之桃園市管區域排水一覽表	2-12
表2-1-4 計畫區雨水幹線出口及其銜接水系一覽表	2-14
表2-2-1 楊梅都市計畫歷次都市計畫辦理沿革表	2-22
表2-2-2 楊梅都市計畫通盤檢討前後土地使用分區面積表	2-24
表2-2-3 計畫區人口數統計表	2-26
表2-3-1 原楊梅區住都局規劃排水區面積表	2-33
（略）
---------------------------分隔線--------------------------

16號字 置中 黑粗體字
中文標楷體
圖 目 錄
圖目錄格式範例
頁次
圖1-2-1 計畫範圍位置圖	1-8
圖2-1-1 計畫區地理位置圖	2-1
圖2-1-1 計畫區地理位置圖	2-1
圖2-1-2行政區域劃分圖	2-2
圖2-1-3 計畫區高程示意圖	2-3
圖2-1-4 計畫區等高線地形圖	2-4
圖2-1-5 計畫區坡向圖	2-5
圖2-1-6 桃園市水務局公告之楊梅區山坡地範圍	2-6
圖2-1-7 本計畫區山坡地範圍圖	2-7
圖2-1-8 計畫區地質及活動斷層圖	2-8
圖2-1-9 計畫區鄰近地下水位觀測站位置圖	2-9
圖2-1-10 歷年颱風侵臺路線圖（1897～2015）	2-11
圖2-1-11 計畫區主要水系圖	2-15
（略）

14號字 向左對齊 黑體字
中文標楷體
英文 數字 Times New Roman

第一章、目的
內容格式範例視需要自行選用層數
# 1-1 計畫緣起
# 桃園市楊梅區埔。
# 1-2 計畫目標
18號字 置中
黑粗體字 中文標楷體
## 1-2-1 規劃範圍及內容
# 本計畫。
## 1-2-2 工作項目及內容
  1. 既有
          1. 既有
            1. 既有：
              16號字 向左對齊
              黑粗體字
              中文標楷體
1. 斷面尺寸之丈量及紀錄（含斷面變化）。
2. 水流方向之紀錄。
內文14號字 黑體字 左右對齊 固定行高24點 中文標楷體
英文 數字Times New Roman

圖上需含指北針及比例尺

圖1-2-1 計畫範圍位置圖
表2-2-3 計畫區人口數統計表
里別	鄰數	戶數	人口數合計	男	女
永寧里	37	3392	8619	4336	4283
楊梅里	32	1513	4669	2312	2357
楊江里	17	437	1286	641	645

總計	989	59039	169611	85397	84214

排水計畫報告內容：
(一)目的：
目的事業開發或利用之目的、申請依據法令、規定。
(二)範圍：
土地座落、面積及地理位置圖、地籍配置圖及土地使用分區證明(必要時需附周遭都市計畫圖)。
(三)內容概要：
目的事業開發內容簡要敍述，並含建蔽率、開挖率及基地內建築排水配置。
(四)基本資料：
依案件內容類型分為：
1.設置雨水下水道及其附屬設施案。
2.建築基地開發設置流出抑制設施案。
3.於鄰接山坡地土地設置坡面逕流導引設施案。
上述三類案，本章節所要求格式如後附件。
(五)雨水下水道相關設施：
依案件內容類型分為：
1.設置雨水下水道及其附屬設施案。
2.建築基地開發設置流出抑制設施案。
3.於鄰接山坡地土地設置坡面逕流導引設施案。
上述三類案，本章節所要求格式如後附件。
(六)申請計畫設施項目、數量及總工程造價:
含雨水下水道相關設施內容、尺寸及長度、單價及總工程費等。

附圖。（依據不同類型撰寫格式內容需檢附下列相關附圖，承辦技師撰寫及製圖時請使用下列統一圖名繪製。）

項目	圖名	比例尺	備註
1	地理位置圖	S≧1/5000	由航測量或都市計畫地形圖製作。
2	地籍配置圖（附地籍圖謄本）	S≧1/1000
3	基地內建築排水配置圖	S≧1/500
4	現況地形圖	S≧1/1000	需註明測量日期、測量單位 / 水準採絕對高程施測並註明水準控制點依據。
5	基地地質分布圖	S≧1/1000
6	基地現況照片及位置圖	S≧1/1000	需檢附基地拍攝地點位置及方向圖
7	基地附近雨水系統圖	S≧1/1000	基地周遭雨水系統尺寸、高程及坡度等資訊。
8	現況雨排水系統之環境水系圖	S≧1/5000	標示水系、流向及現況集水分區及面積
9	雨水系統平面配置圖（需標明樁號）	S≧1/1000
10	雨水設施集水區分析圖	S≧1/1000	標示開發後子集水分區及面積
11	雨水設施縱斷面圖	S≧1/500
12	雨水設施橫斷面圖	S≧1/200
13	雨水設施各部詳細設計圖	S≧1/200
14	施工中臨時排水設施配置圖	S≧1/1000

排水計畫核定本之電子光碟資料一式兩份。

設置雨水下水道及其附屬設施案件內容例示
基本資料：
1. 地文條件：現況地形圖並說明開發基地及周邊區域現況地形、高差、地勢走向及水準點高程依據等；基地地質分布圖(視實際情況需要以資料蒐集或地質鑽探等方式取得)及地下水位。
2. 環境水系：除參閱既有雨水下水道調查或規劃報告外，並應重新測量鄰接之雨水下水道、相關道路側溝等雨水下水道附屬設施。進行現場測量與系統結果之比對，並蒐集基地周邊之設施資料（包含基地現況照片及位置圖、基地附近雨水系統圖、現況雨排水系統之環境水系圖）。
3. 設計標準：水文分析方式、降雨強度公式、集流時間、逕流係數、水理分析、出水高等之採用依據及法規。
(二) 雨水下水道相關設施：
1. 雨水系統配置：含雨水系統平面配置圖（並標明樁號及設施尺寸數量一覽表）、雨水設施集水區分析圖、雨水設施縱斷面圖(含地面高程標注)、雨水設施橫斷面圖及其它詳細設計圖(含維護設施設計圖)。
2. 水理計算：通水能力檢算、流速限制檢核、迴水影響分析等(需符合規範），若有需對雨水下水道進行改道、新設或尺寸坡度改建等狀況，則必需檢附SWMM 水理分析成果。
3. 其它設計資料（重要結構之應力分析、施工中臨時排水設施、各部標準圖等）。

建築基地開發設置流出抑制設施案件內容例示
  1. 基本資料：
1. 地文條件：現況地形圖並說明開發基地及周邊區域現況地形、高差、地勢走向及水準點高程依據等；基地地質分布圖(視實際情況需要以資料蒐集或地質鑽探等方式取得)及地下水位。
2. 環境水系：除參閱既有雨水下水道調查或規劃報告外，並應重新測量鄰接之雨水下水道、相關道路側溝等雨水下水道附屬設施。進行現場測量與系統結果之比對，並蒐集基地周邊之設施資料（包含基地現況照片及位置圖、基地附近雨水系統圖、現況雨排水系統之環境水系圖）。
3. 設計標準：水文分析方式、降雨強度公式、集流時間、逕流係數、水理分析、出水高等之採用依據及法規。
  1. 雨水下水道相關設施：
1. 雨水系統配置：雨水系統平面配置圖(含流出抑制設施，並標明樁號及設施尺寸數量一覽表)、雨水設施集水區分析圖、基地雨水設施縱斷面圖(含流出抑制設施縱斷面圖，並標示地面高程)、基地雨水設施橫斷面圖(含流出抑制設施橫斷面圖)及其它詳細設計圖(含維護設施設計圖)。
2. 流出抑制設施檢討：包含透水保之設施之說明、各類設施貯集滯洪量體之檢討(含桃園市建築基地開發逕流排放量計算表)、允許排放設施及溢流設施之檢討(含桃園市建築基地開發貯集滯洪量計算表)、流出抑制設施各部標準圖等。
3. 水理計算：通水能力檢算、流速限制檢核、迴水影響分析等(需符合規範）、流出抑制設施水理檢核(含流出抑制設施出口高程與聯外排水路、銜接既有下水道高程檢核等)，若有需對雨水下水道進行改道、新設或尺寸坡度改建等狀況，則必需檢附SWMM 水理分析成果。
4. 其它設計資料（重要結構之應力分析、施工中臨時排水設施、各部標準圖等）。

於鄰接山坡地土地設置坡面逕流導引設施案件內容例示
基本資料：
1. 地文條件：現況地形圖並說明開發基地及周邊區域現況地形、高差、地勢走向及水準點高程依據等；基地地質分布圖(視實際情況需要以資料蒐集或地質鑽探等方式取得)及地下水位。
2. 環境水系：除參閱既有雨水下水道調查或規劃報告外，並應重新測量鄰接之雨水下水道、相關道路側溝等雨水下水道附屬設施。進行現場測量與系統結果之比對，並蒐集基地周邊之設施資料（包含基地現況照片及位置圖、基地附近雨水系統圖、現況雨排水系統之環境水系圖）。
3. 設計標準：水文分析方式、降雨強度公式、集流時間、逕流係數、水理分析、出水高等之採用依據及法規。
4. 水土保持計畫：滯洪沉砂池尺寸、排水溝尺寸。
雨水下水道相關設施：
1. 地文條件：現況地形圖並說明開發基地及周邊區域現況地形、高差、地勢走向及水準點高程依據等；基地地質分布圖(視實際情況需要以資料蒐集或地質鑽探等方式取得)及地下水位。
2. 環境水系：除參閱既有雨水下水道調查或規劃報告外，並應重新測量鄰接之雨水下水道、相關道路側溝等雨水下水道附屬設施。進行現場測量與系統結果之比對，並蒐集基地周邊之設施資料（包含基地現況照片及位置圖、基地附近雨水系統圖、現況雨排水系統之環境水系圖）。
3. 設計標準：水文分析方式、降雨強度公式、集流時間、逕流係數、水理分析、出水高等之採用依據及法規。
4. 坡面逕流導引設施（含區外截流）方案說明