桃園市雨水下水道相關設施送審案件
排水計畫內容檢核表

三、排水報告內容
（一）地理位置圖	□已確實檢附。
（二）地籍配置圖（附地籍圖謄本）	□已確實檢附。 / □符合申請基地範圍。 / □涉及他人土地已附土地使用同意書。
（三）基地現況照片	□已確實檢附。
（四）基地附近排水系統現況圖	□已確實檢附。 / □比例尺清楚且足以辨識。 / □有標示周邊排水系統尺寸、流向、坡度。 / □每一條排水設施(直線部分)至少兩點標示渠頂及渠底標高。 / □現有雨水下水道或排水設施之調查及測量結果無明顯不符。
（五）建築物一樓平面圖	□已確實檢附。 / □非屬建照案件，已檢附道路範圍圖。
（六）排水系統平面設計圖	□已確實檢附。 / □有標示道路高程。 / □比例尺清楚且足以辨識。 / □已配置維護通道。 / □有標示排水系統尺寸及流向。 / □有標示每一條排水設施樁號。 / □每一條排水設施(直線部分)至少兩點標示渠頂及渠底標高。 / □與既有排水設施之施工介面經過妥善設計。
（七）排水系統縱斷面圖	1.一般性檢核項目 / □已確實檢附。 / □有標示樁號、坡度、溝頂底坡度、溝頂底高程及道路中心樁高程。 / □比例尺清楚且足以辨識。 / □與既有排水設施之施工介面經過妥善設計。
	2.流出抑制設施檢核項目 / □雨水流出抑制設施各部標高(含進水管及放流管高程)。
（八）排水系統橫斷面圖	1.一般性檢核項目 / □已確實檢附。 / □周邊設施相對位置有完整呈現。 / □已核對建築線位置並標示清楚。 / □比例尺清楚且足以辨識。 / □已核對鋪面厚度及路拱坡度。 / □與既有排水設施之施工介面經過妥善設計。
	2.流出抑制設施檢核項目 / □依設施高程設計起抽及停機水位 (建議起抽後至少運轉15分鐘以上方停機設計，於報告內呈現) / □檢附抽水機運轉機制流程圖及機組運作方式(於報告內文呈現，非機械抽排者免附) 。
（九）排水系統各部詳圖	1.一般性檢核項目 / □已確實檢附。 / □已附各設施標準圖。
	2.流出抑制設施檢核項目 / □雨水流出抑制設施進水管高程及放流管高程。 / □溢流措施高程。 / □進水口設蝶閥、電磁閥或浮球閥等，出水口設逆止閥等設施。 / □放流口位置儘量設計於設計水深以上，且須切齊溝緣不得突出。 / □流出抑制設施皆須設有清掃孔或爬梯等維管設施。 / □自行維護設備不得置於公共排水設施之內。
（十）排水系統集水區分析圖	1.一般性檢核項目 / □已確實檢附。
	2.流出抑制設施檢核項目 / □檢附基地內建築排水配置圖並示意鄰地排水處理。
	3.排水設施新設改道或廢止檢核項目 / □已標示新設改道或廢止後影響範圍。
	4.鄰接山坡地檢核項目 / □調查至山坡地集水範圍。 / □檢附高程地形圖，集水區排水流向正確，集水區漫地流可自然匯入至截水溝。
（十一）水理計算	1.一般性檢核項目 / □已確實檢附。 / □設計尺寸有完成表示。 / □已檢核坡度。 / □已檢核流量。 / □已檢核流速。
	2.流出抑制設施檢核項目 / □雨水流出抑制設施水理檢核(含進水管及放流管水理檢核)。
	3.鄰接山坡地檢核項目 / □雨水經由圍牆開設之過水洞進入截水溝，過水孔應以孔口或堰計算水理。 / □區外計畫水位不影響排水安全。
	4.排水設施新設改道或廢止檢核項目 / □若涉斷面尺寸2M以上排水幹線，須以SWMM或本處認可之方式檢核水位，相關邊界參數得由本處提供參考。
（十二）基地內排水配置圖說	1.一般性檢核項目 / □已確實檢附。
	2.流出抑制設施檢核項目 / □基地內之雨水逕流皆須導入雨水流出抑制設施調節(如基地內有屬開放空間部分，且經檢討確實無法導入不得已逕自外排者，其保水量仍須算入而合併總排放量則須低於基地最大排放量) 。
（十三）其他（包含切結書等）	1.流出抑制設施檢核項目 / □桃園市建築基地開發貯集滯洪量計算表。 / □桃園市建築基地開發雨水逕流排放量計算表。 / □抽水機型錄(非機械排放者免附)。
	2.排水設施新設改道或廢止檢核項目 / □若涉及公共設施結構交由市府接管且無法採用現行標準圖者，檢附結構安全計算及技師簽證。
（十四）檢核表	□下水道工程設施標準檢核表 / □桃園市建築基地開發排入雨水下水道逕流量標準檢核表 / □桃園市雨水下水道設施設計審查及查驗管理要點檢核表 / □下水道用戶排水設備標準檢核表
承辦技師簽章： 簽名