一、流出抑制設施允許最大排放量基準 / Qmax(最大排放量)=基地面積 A1(m2) ×0.000014(cms/m2)= cms
二、重力式排放檢核 / 條件檢核 / □ 基地內排水溝最下游渠底高程低於銜接區外排水設施設計水位高程 / □ 其他無法採重力式排放之原因 / 檢核結果 / □ 本基地無法採重力式排放 / □ 本基地可採部分重力式部分機械式排放 / □ 本基地可採全重力式排放
三、設計排放方式 / □重力式排放 □機械式排放 □其他方式排放 (採併用者可複選)
重力式排放 / 堰流 / 矩形堰 直角三角堰 / B：放流口採用矩形時寬度(m)= / y：最大堰上水頭(m)= B：渠道寬度(m)= / y：最大堰上水頭(m)= / 【矩形堰】 設計最大排放量Qs=1.767 × B × y3/2= m3/s 【直角三角堰】 設計最大排放量Qs= 1.47 × y5/2= m3/s
孔口流 / A：放流管斷面積(m2)=圓形(πL2/4)或矩形(L×B) / L：放流口直徑或高度(m)= / B：放流口採用矩形時寬度(m)= / y：最大孔上水頭(m)= (開孔以上有效水深) / 放流口型式： / 【矩形】設計最大排放量Qs= 2.6563 × L × B × ( y - L/2 )0.5 / = 2.6563 × × × ( - )0.5= m3/s / 【圓形】設計最大排放量Qs= 2.0862 × L × L × ( y - L/2 )0.5 / = 2.0862 × × × ( - )0.5= m3/s
機械式排放(請檢附抽水機型號資料) / 設計最大排放量Qs= 公升/min= m3/s (＊1公升/min=1.66×10-5m3/s) / 備用機組(設計最大排放量≦Qs) □有 □無 / 備用機組設計最大排放量Qsb= 公升/min= m3/s
其他方式排放: 由設計者提出設計圖與計算說明並經技師簽，審核單位審核認定後採用之 / Qs= m3/s
ΣQs= m3/s
四、溢流設施設置(勾有者請檢附相關資料) / □有 □無
五、申請基地流出抑制設施排放量及格標準檢討 / 允許最大排放量：Qmax= m3 / 設計最大排放量：ΣQs = m3 / 判斷式： / 0.85 Qmax≦ΣQ s ≦ Qmax □合格 / Qmax ＜ΣQ s □不合格 / ΣQ s＜ 0.85Qmax □不合格 / 機械式排放無備用機組及必要之溢流措施 □不合格		合格
		不合格
簽署(證)技師	姓名: （簽章）	執業執照證書字號：
		電話：

附註:計算長度(m)四捨五入取到小數點以下2位，計算流量值四捨五入取到小數點以下4位。