附件一：申請審查案件應檢附文件
1. 申請書
2. 排水計畫 (格式詳參：排水格式，並至少需含以下圖說，需技師簽署)
1. 地理位置圖
2. 地籍配置圖（附地籍圖謄本）
3. 基地現況照片
4. 基地附近排水系統現況圖
5. 建築物一樓平面圖
6. 排水系統平面設計圖
7. 排水系統縱斷面圖
8. 排水系統橫斷面圖
9. 排水系統各部詳圖
10. 排水系統集水區分析圖
11. 水理計算
12. 基地內排水配置圖說
13. 其他（包含切結書等）
14. 檢核表
審查費用繳款憑證

◎公務機關申請者免附地籍配置圖、建築物一樓核准平面圖、其他文件(包含切結書等)
◎非建築基地開發設置流出抑制設施案件者無需檢附：基地建築排水配置圖說、建築線指示圖及建築物一樓核准平面圖

附件二：申請完工查驗案件應檢附文件
1. 申請書。
2. 核准排水報告影本。
3. 相關設施完工照片及尺寸丈量說明一覽表。
4. 工程隱蔽部分(包含入、出流之地下涵管、透水濾層、鋼筋彎紮檢查…等部分)照片，無隱蔽部分者免附。
5. 竣工銘牌設置(1.規格:折邊2cm不鏽鋼蝕刻文字；2.尺寸:不得小於30cm40cm；3.標示:雨水水下水道相關設施平面配圖、貯集滯洪量、排放方式及設計最大排放量；4.固定於現場明顯處。)，竣工銘牌設置前得先行提送相關資料至水務局審查。
6. 查驗費用繳款憑證。

桃園市雨水下水道設施自主檢查表
附件三

        核准編號：
檢查日期： 年 月 日
設施地址：
維護義務人： 設施面積： M2
聯絡地址：
聯絡電話： ( )	行動電話：
檢查項目與名稱		檢查及改善結果 (改善前中後照片需另列於後附件)
一、排水設施 □有此設施 □無此設施
是否與原核定圖說配置相符?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無破損？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無異常沉陷?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無雜物淤積？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無異常積水？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
出口是否無堵塞?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
二、溢流設施 □有此設施 □無此設施
是否與原核定圖說配置相符?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無破損？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無異常沉陷?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無雜物淤積？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
溢流口是否無堵塞？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
三、貯集滯洪設施 □有此設施 □無此設施
是否與原核定圖說配置相符?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
池內呆水位以上是否排空且無淤積？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
進水管及出口是否無堵塞？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
放流管及出口是否無堵塞？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
四、抽水設施 □有此設施 □無此設施
是否功能正常？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否有定期維修保養檢查及記錄？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
五、滲透溝(井) □有此設施 □無此設施
表面是否清洗?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無雜物淤積？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
六、其他

檢查人 / 簽 章		設施維護 / 義務人 / 簽 章

備註：
1. 辦理依據：
   「桃園市雨水下水道管理自治條例」
   第九條
   基地開發時將產生之排水直接排入雨水下水道者，基地使用人應檢具排水計畫向水務局申請，經核定其排水量後，應依核定之排水量排放。
   基地使用人對依前項規定而設置之相關流出抑制設施應負維護責任。
   第十三條
   違反第五條、第八條第二項、第九條第二項或第十條維護規定之一者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰；經通知限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰至其改善為止。
2. 檢查時機：每年於四月一日前至少1次維修、檢查，並維持正常運作，其有損壞或阻塞，應立即修繕及清淤。
桃園市建築基地流出抑制設施自主檢查表
附件四

核准編號：
檢查日期： 年 月 日
設施地址：
維護義務人： 基地面積： M2
聯絡地址：
聯絡電話： ( )	行動電話：
檢查項目與名稱		檢查及改善結果 (改善前中後照片需另列於後附件)
一、排水設施 □有此設施 □無此設施
是否與原核定圖說配置相符?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無破損？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無異常沉陷?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無雜物淤積？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無異常積水？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
出口是否無堵塞?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
二、溢流設施 □有此設施 □無此設施
是否與原核定圖說配置相符?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無破損？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無異常沉陷?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無雜物淤積？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
溢流口是否無堵塞？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
三、貯集滯洪設施 □有此設施 □無此設施
是否與原核定圖說配置相符?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
池內呆水位以上是否排空且無淤積？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
進水管及出口是否無堵塞？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
放流管及出口是否無堵塞？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
四、抽水設施 □有此設施 □無此設施
是否功能正常？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否有定期維修保養檢查及記錄？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
五、花園土壤保水設施 □有此設施 □無此設施
植栽雜物是否清掃及整理		□是 / □否 於 月 日 改善完成
六、透水鋪面 □有此設施 □無此設施
鋪面是否清洗?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
鋪面是否無破損?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
七、滲透溝(井) □有此設施 □無此設施
表面是否清洗?		□是 / □否 於 月 日 改善完成
是否無雜物淤積？		□是 / □否 於 月 日 改善完成
八、其他

檢查人 / 簽 章		設施維護 / 義務人 / 簽 章

備註：
1. 辦理依據：
   「桃園市雨水下水道管理自治條例」
   第九條
   基地開發時將產生之排水直接排入雨水下水道者，基地使用人應檢具排水計畫向水務局申請，經核定其排水量後，應依核定之排水量排放。
   基地使用人對依前項規定而設置之相關流出抑制設施應負維護責任。
   第十三條
   違反第五條、第八條第二項、第九條第二項或第十條維護規定之一者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰；經通知限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰至其改善為止。
2. 檢查時機：每年於四月一日前至少1次維修、檢查，並維持正常運作，其有損壞或阻塞，應立即修繕及清淤。
3. 前項之維修、檢查應製成紀錄，並自行保存至少3年，供桃園市政府水務局查核。